Współczesne wodociągi służą do udostępniania ludności i gospodarce wody o pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości. Celem – dostarczenie wody. Sposób korzystania z wody wodociągowej przez jej użytkowników: - trzy rodzaje systemów: SYS. OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA WODY, SYS. CZĘŚCIOWO ROZDZIELCZY,  SYS. ROZDZIELCZY  Pierwszy z nich SYS. OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA WODY cechuje się wspólnymi obiektami służącymi zaspokojeniu potrzeb wodnych wszystkich użytkowników. SYS CZ. ROZDZIELCZY zwany też półrozdzielczym  występuje najczęściej w postaci niezależnych układów obiektów i urządzeń, służących zaspokojeniu potrzeb użytkowników o wyraźnie zróżnicowanych potrzebach wodnych takich np. jak gospodarka komunalna i przemysł. SYS ROZDZIELCZY uwzględnia ponadto w ramach użycia wody na cele komunalne odrębne dostarczenie wody na potrzeby spożywcze mycie kapiele mycie naczyń itp. Oraz odrębne jej dostarczenie na potrzeby higieniczne (spłukiwanie ustępów) nie wymagające wysokiej jakości wody. INNE kryteria klasyfikacji: zasięg TERYTORIALNY : lokalny, centralny, grupowy, okręgowy (rejonowy). W ramach sytemu lokalnego nmieszczą się wodociągi zbiorowe zaopatrujące w wodę mieszkańców jednej miejscowości albo jej części lub wodociągi zakładowe.  Przez Centralny rozumiemy system mający na celu zaopatrzenie użytkowników w obrębie miejscowości w której zlokalizowany jest zakład uzdatniania wody z uwzględnieniem zaopatrzenia również pobliskich miejscowości oraz zakładów produkcyjnych. Może to być np. sys. Łączący zaopatrzenie w wodę miasta i otaczających go miejscowości wiejskich. System grupowy jest systemem służącym do zaopatrywania w wodę licznych miejscowości wiejskich przy czym wystąpić w nim mogą współdziałania obiektów i urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w różnych miejscowościach powiązanych wspólną siecią wodociągów. Sys okręgowy jest natomiast rozwiązaniem obejmującym zaopatrzenie użytkowników wody w miastach i miejscowościach wiejskich wyodrębnionego obszaru stanowiącego najczęściej aglomerację miejsko-przemysłową. Klasyfikacja wg. Struktury hydraulicznej.  SYS GRAWITACYJNY, POMPOWY LUB MIESZANY, SYS o JEDNYM lub wielu ŻRÓDŁACH ZASILANIA, SYS jedno-lub wielostrefowe UZDATNIANIE WODY – 1. Woda z rzeki( koagulacja, utlenianie ( sedymentacja ( filtracja dezynfekcja, odżelazianie, odmanganianie, ( woda uzdatniona 2 woda z rzeki ( wstępne oczyszczanie( infiltracja w stawach ( odkwaszanie (od filtracji tak samo jak wyzej). KLASYFIKACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH: I klasa – woda pitna, II klasa woda w kąpieliskach, do hodowli ryb, III klasa – woda zaopatrzenia zakładów przemysłowych, do nawodnień, - wody pozaklasowe. WSKAŹNIKI JAKOŚCI wody do pojenia zwierzat gospodarskich WSKAŹ ORGANOLEPTYCZNE smak – bez wyraźnego smaku, zapach – bez wyraź zapachu, barwa naturalna, mętność do 5mg/dm3 w skali krzemionkowej, WSKAŹ FIZYCZNE temp 8-15stC, pH 6,5-9,0, Sucha pozostałośc po prażeniu – nie może przekraczać 1000mg/dm3 WODA DO PICIA NA POTRZEBY GOSPODARCZE: ORGANOLEPTYCZNE: barwa - ,odczyn 6,5-8,5, metność 5, subst rozpuszcz. 800mg/dm3, siarkowodór zapach wyczuwalny, zapach naturalny nieuciążliwy,  SAMOOCZYSZCZANIE SIĘ ŚCIEKÓW WÓD RZECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH DUŻO SUBS ORG. Rozkład zawartej substancji org zawartej w zanieczyszczonej wodzie – ściekach następuje dzięki bakterio\m tlenowym które wykorzystują tlen rozpuszczony w zanieczyszczonej wodzie – sciakach. 2. Produkty rozkładu subst org – rozpuszczalne w wodzie, są pokarmem dla mikroflory znajdującej się w wodzie. 3 Mikroflorą żywią się mikrofauna wodna, będąca z kolei zjadana przez ryby.  Zdolność samooczyszczania się rzek ma jednak granicę wyznaczoną przez niedostatek w wodzie tlenu. Niedostatek tlenu powoduje procesy chemiczne w wyniku których wydziela się siarkowodór H2S amoniak NH3 które są toksyczne dla organizmów żywych i wydziela się przykry zapach zapsutych jaj. W wodzie wydzielają się siarczek żelaza Fes nadający jej ciemne zabarwienie. Ścieki bytowo-gospodarcze i poprodukcyjne rodzaje: bytowo-gospodarcze, poprodukcyjne – technologiczne, opadowe. MIERNIKI ZANIECZYSZCZENIA ŚCIEKÓW zawartość ZW ORGANICZNYCH która może być oznaczana bezpośrednio jako strata podczas prażenia lub pośrednio w postaci wskaźników zanieczyszczenia BZT ChZT, utlenialności i OWO ZAWARTOŚĆ ZW> MINERALNYCH która może być określana ogólnie w sposób bezpośredni jako pozostałości po prażeniu, STAN SKUPIENIAprocentowy udział poszczególnych frakcji zanieczyszczeń ZAWARTOŚĆ I STĘZENIE SUBST TOKSYCZNYCH AGRESYWNOŚĆ – spowodowana w ściekach obecnością wolnych zasad. ŚCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE związane są bezpośrednio z bytowaniem człowieka i zbierane w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Stanowią je dopływy wód użytych w kuchaniach, ubikacjach, łazienkach, pralniach gospodarstw domowych, a także dopływy wód użytych w szkołach, urzedach, kinach teatrach. Ścieki te są zanieczyszczone najrozmaitszymi substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi. Mogą być one pochodzenia organicznego bądź mineralnego. Ponadto do kanalizacji dostają się często zanieczyszczenia które powinny znaleźć się w śmietnikach np. łupiny ziemniaczane, twarde przedmioty. Ścieki zawierają duże ilości drobnoustrojów m.in. bakterie Substancje tworzące ciała unoszone podzielić na dwie kategorie: łatwe do oddzielenia i trudne do oddzielenia. – koloidy. Drugą grupę stanowią fekalia i resztki pokarmowe a pierwszpapier, słoma. W ŚCIEKACH WYRÓŻNIAMY: suchą pozostałość – reszte parowania i zawartość subst mineralnych (resztę prażenia) GRUNTOWO-KORZENIOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Oczyszczalnie grunt-korzen stosowane są w Polsce od ok. 1990 roku należą do grupy tzw. Oczyszczalni hydrobotanicznych. Stosowane nazwy tych oczyszczalni: gleb-korzeń, oczyszcz korzeń, grunt-rośl. Itp.  Oczyszczalnie sciaków oparte jest na zdolnościach gruntu i roślin naczyniowych ekosystemu bagiennego do zatrzymywania ui przetwarzania zanieczyszczeń występujących w sciakach. Do tych celów wykorzystuje się rośliny wynurzone jak: trzcina, płaka wodna, sitowe manna, ko0saciec wodny. MECHANICZNO_BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNI AŚCIAKÓW  dopływ ścieków ( Krata (do góry strzałka od  - składowisko odpadów) ( Pompownia ( osadnik wstępny (w dół od strzałka poletko do suszenia osadu i od tego ( na składowisko odpadów)( złoże biologiczne ( osadnik wtórny ( ścieki do odbiornika i ( wariant z dezynfekcją ( Ścieki  Skład soków KISZONKOWYCH oraz GNOJÓWKI płynne odpady powstające przy produkcji zwierzęcej, jak soki kiszonkowe i gnojówka są źródłem poważnych zanieczyszczeń punktowych i obszarowych na wsi. Soki z silosów betonowych wyposażonych w studzienki zbiorcze są przeważnie wywożone na przypadkowe wylewiska, infiltrują do wód gruntowych lub spływają do wód powierzchniowych. Gnojówka gromadzona w szczalnych zbiornikach betonowych jest najczęściej wywożona na pola i nie stwarza zagrozenia. Natomiast przy zbiornikach na gnojówkę nieszczelnych i niesystematycznie opróżnianych lub przy ich braku w wielu przypadkach wsiąka w grunt zanieczyszczając wody gruntowe lub spływa na najbliższych cieków wodnych. PODSATWOWE OKREŚLENIE I KLASYFIKACJA GNOJOWICY gnojowica powstaje w zasadzie przy chowie zwierzat w systemie bezściółkowym. Gnojowica jest produktem konsystencji płynnej powstałym z odchodów zwierzęcych i plynnych w naturalnej proporcji oraz niewielkiej ilości wody z procesów technologicznych i przecieków urządzeń do pojenia zwierząt. Naturalny stosunek to ok. 60% kału i 40% moczu u bydła i w przybliżeniu 40 kału 60 moczu u trzody chlewnej. SKŁADNIKI GNOJOWICY  składa się ona z ekskrementów zwierzęcych, wody zuzytej do procesów technolog. Na fermie oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń odpadowych towarzyszących hodowli.  Kał zawiera pozsoatłości paszy niestrawione oraz strawione albo wchłonięte czesci surowy włóknik czesci zdrewniałe celuloze wełnę, pióra cz. Roślin wydzieliny organizmu z przewodu pokarmowego bakterie i produkty ich przemiany materii. SKŁAD FIZYKO CHEM I BIOL ORAZ WŁAŚCIWOŚCI GNOJOWICY czynniki warunkujące skład: gat i wiek zwierzat skład gnojowicy, gospodarka gnojowica PRZYGOTOWANIE GNOJOWICY I WYKORZYSTYWANIE W ROLNICTWIE gnojowica surowa zebrana w zbiornikach wymaga odpowiedniego przygotowania ulatwiającego jej rolnicze wykorzystanie Do kanałów gnojowicowych przedostają się różne niepożądane zanieczyszczenia grube które mogą powodować zakłócenia w działaniu urządzeń mechanicznych zastosowanych na trasie transportu i rozprowadzania gnojowicy. Do gnojowicy bydlęcej mogą się przedostać resztki pasz Odpadki stałe muszą być bezwzględnie wydzielone z gnojowicy a grube organiczne wydzielone lub rozdrobnione odpowiednio do wymogów transportu mobilnego lub hydromechanicznego. FRAKCJONOWANIE GNOJOWICY – konieczność zmieejszenia ładunku obciążeń oraz wyeliminowanie a frakcji plynnej uciążliwych zapachów poprzez napowietrzanie, uzyskanie sypkiej frakcji która można wykorzystac jako nawóz, polepszenie właściwości hydraulicznych, ograniczenie terenów przeznaczonych do deszczowni, konieczność zwiększenia dawek gnojowicy,  ROZDZIELANIE GNOJOWICY NA FRAKCJE: cieplnie termiczne rozdziel gnojowicy, dot głownie jej odwodnienia, Chem i elektryczne polegaja na procesach koagulacji w met chem stosuje się nieorg koagulanty NAPOWIETRZANIE GNOJOWICY substancje zapachowe towarzyszące gnojowicy ulegaja szybko rozkładowi pod wpływem tlenu Napowietrzanie stabilizuje zapach. Proces ma miejsce na granicy fazy ciekłej i gazowej WYBÓR OBSARÓW DO ZAGOSPODAROWANIA GNOJOWICY zapewniają najlepszy efekt zużytkowania w produkcji roślinnej, bez naruszania wymogów ochrony środowiska WARUNKI GLEBOWE gnojowica deszczowana może być stosowana na wszystkich glebach które mają odpowiednio uregulowany poziom wody gruntowej. Gleby średniozwięzłe są szczególnie przygotowane do deszczowania w kombinacji z wodą Na glebach ciezkich i torfowych jest możliwe z mniejszym efektem ekonomicznym Gleby kompleksu pszennego wadliwego ze względu na zwiezły skłąd mechaniczny i dość często niedobory wody  w gorszym stopniu wykorzystują gnojowicę. Gleby kompleksu żytniego bdb i db stanowiące największy procent gleb uprawnych w Polsce reagują najlpeijej na nawożenie gnojowicą.Gleby kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego oraz gleby kompleksuow użytkow zielonych bardzo dobrego i dobrego i średniego często maja znaczne nasycenie woda oraz wysokie zwierciadlo wody gruntowej ujemna cecha do stosowania gnojowicy Gleby kompleksu zbozowo-pastewnego słabego oraz użytków zielonych słabych zbyt wysoki poziom wody gruntowej możliwe stosowanie gnojowicy w okresach niskiego stanu wody gruntowej.