W – 9        07.12.15r.                 MATERIALNE WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY. OŚWIETLENIE.

- WPROWADZENIE :

- kontakt człowieka z otoczeniem odgrywa ważną rolę w organizacji pracy

- ok. 80% informacji z otoczenia jest odbieranych przez narząd wzroku

- w celu zapewnienia prawidłowego kontaktu wzrokowego muszą być spełnione dwa wymogi :

- sprawny narząd wzroku

- prawidłowe warunki świetlne.

- NARZĄD WZROKU :

Podstawowa funkcja oka – przekazywanie obrazu otaczającej rzeczywistości (wyraźne widzenie kolorów, obrazów, kształtów).

Determinanty sprawności oka :

- ostrość widzenia – zdolność rozpoznania najmniejszych przedmiotów lub płaszczyzn

- szybkość rozróżniania – czas od pojawienia się przedmiotu do jego dostrzeżenia

- wrażliwość kontrastowa – zdolność postrzegania różnic jasności.

AKOMODACJA OKA (NASTAWNOŚĆ OKA) – zdolność oczu do wyraźnego ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się w przestrzeni w różnych odległościach od oczu.

ADAPTACJA OKA – właściwość pozwalająca na prawidłowe funkcjonowanie oka w zależności od zmian warunków oświetlenia (przede wszystkim zmian jaskrawości światła) :

- adaptacja do ciemności (ok. 30 minut, najintensywniej w pierwszych 10 minutach)

- adaptacja do światła (8 – 10 minut, największe zmiany po 2-3 minutach).

- ŚWIATŁO – podstawowe pojęcia :

ŚWIATŁO – elektromagnetyczne promieniowanie widzialne zdolne do wywoływania wrażeń wzrokowych, z których wynika widzenie.

OŚWIETLENIE – stosowanie światła w celu uwidocznienia miejsc, obiektów, otoczenia.

STRUMIEŃ ŚWIETLNY – część promieniowania świetlnego, która jest widoczna dla oka (źródła światła emitują również inne rodzaje promieniowania niewidocznego dla oka). Jednostką strumienia świetlnego jest lumen (lm).

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA – stosunek strumienia świetlnego padającego na płaszczyznę do powierzchni tej  płaszczyzny.

F – strumień świetlny [lm]

A – oświetlana powierzchnia [m2]

LUMINACJA – fizyczna miara jaskrawości światła. Wrażenie jasności świecących powierzchni jest proporcjonalne do luminacji.

Czynniki wpływające na luminację :

- natężenie oświetlenia na obiekcie

- właściwości odbiciowe powierzchni

- pole pozornej powierzchni świecącej.

POZORNA POWIERZCHNIA ŚWIECĄCA – wielkość postrzeganej przez obserwatora powierzchni płaszczyzny świecącej (może to być świecenie światłem własnym lub odbitym).

WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA ŚWIATŁA – stosunek strumienia odbitego do strumienia światła padającego.

RÓWNOMIERNOŚĆ OŚWIETLENIA – stosunek minimalnego natężenia oświetlenia do średniego natężenia oświetlenia.

OLŚNIENIE – stan procesu widzenia, przy którym występuje uczucie niewygody lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów w wyniku niewłaściwego rozkładu luminacji lub nadmiernych kontrastów :

- olśnienie przeszkadzające

- olśnienie przykre

- olśnienie oślepiające.

- OŚWIETLENIE NA STANOWISKU PRACY :

W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy wzrokowej stanowisko pracy oraz pomieszczenie powinny być oświetlone tak, aby występowała wygoda wzrokowa – spełnione muszą być trzy warunki :

- pełna zdolność rozróżniania szczegółów

- sprawne i pozbawione ryzyka postrzeganie

- postrzeganie nie prowadzi do jakiejkolwiek niewygody, zmęczenia, uciążliwości.

  - RODZAJE OŚWIETLENIA :

- sztuczne :

- ogólne

- złożone

- miejscowe.

- naturalne :

- górne

- boczne

- mieszane.

    - OŚWIETLENIE SZTUCZNE :

- ogólne – równomierne oświetlenie pewnego obszaru bez uwzględnienia szczególnych wymagań  dotyczących oświetlenia niektórych jego części.

- miejscowe – dodatkowe oświetlenie przedmiotu pracy wzrokowej. Uwzględnienie szczególnych potrzeb oświetleniowych – zwiększenie natężenia, uwidocznienie szczegółów.

- złożone – oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego.

    - OŚWIETLENIE NATURALNE :

- najlepsze z psychofizycznego punktu widzenia

- najczęściej musi być wspomagane oświetleniem sztucznym

- szczególne znaczenie ma ilość, układ oraz stan szyb w oknach pomieszczenia

- minimalne warunki oświetlenia sztucznego określa stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi (co najmniej 1:8, najlepiej 1:12).

  - DOBÓR PARAMETRÓW OŚWIETLENIA NA STANOWISKU PRACY :

Wymagane natężenie oświetlenia w celu dostrzeżenia zarysów ludzkiej twarzy w normalnych warunkach oświetleniowych nie powinno być mniejsze niż 20 lx.

| E – Natężenie oświetlenia eksploatacyjnego [lx] |
| --- |
| W polu zadania | W polu bezpośredniego otoczenia |
| Powyżej 750 | 500 |
| 500 | 300 |
| 300 | 200 |
| Poniżej 200 | E pola zadania |

PRZYKŁADY WARTOŚCI NATĘŻEŃ OŚWIETLENIA :

| Rodzaj wnętrza lub czynności | Natężenie oświetlenia [lx] |
| --- | --- |
| Korytarz | 100 |
| Klatka schodowa | 150 |
| Prace biurowe | 500 |
| Sklep – strefa sprzedaży | 300 |
| Sklep – kasa | 500 |
| Garaż podziemny | 75 |
| Strych, piwnica | 100 |
| Prace precyzyjne | 1000 |

RÓWNOMIERNOŚĆ OŚWIETLENIA NA STANOWISKU PRACY – w polu zadania równomierność powinna wynosić co najmniej 0,7, w polu bezpośredniego otoczenia co najmniej 0,5.

ROZKŁAD LUMINACJI – luminacja w sposób pośredni wpływa na jakość widzenia, a także na dekoracyjność wnętrza oraz nastrój :

- rozkład luminacji można określać kontrastami sąsiadujących pól

- w praktyce używa się często współczynnika odbicia światła.

| Powierzchnia | Współczynnik odbicia światła |
| --- | --- |
| Sufit | 0,6 – 0,9 |
| Ściany | 0,3 – 0,8 |
| Podłoga | 0,1 -0,5 |
| Płaszczyzna pracy | 0,2 – 0,6 |

NEGATYWNY WPŁYW ZJAWISKA OLŚNIENIA NA STANOWISKU PRACY :

Najczęstsze źródła olśnienia :

- elementy opraw oświetleniowych (zwłaszcza jaskrawe)

- okna.

Sposoby przeciwdziałania olśnieniu :

- stosowanie odpowiedniej konstrukcji opraw oświetleniowych

- użycie rolet i żaluzji

- właściwe rozmieszczenie źródeł światła

- malowanie sufitów i ścian na jasno

- stosowanie matowych powierzchni.

TĘTNIENIE ŚWIATŁA – zmiana natężenia źródła światła spowodowana zmianami prądu przemiennego. Zjawisko jest niedostrzegalne gołym okiem, lecz powoduje zmęczenie narządu wzroku.

EFEKT STROBOSKOPOWY – uzyskanie efektu pozornego bezruchu elementów ruchomych na skutek oświetlania ich światłem o zmiennym natężeniu.

Efekt stroboskopowy jest szczególnie niebezpieczny na stanowiskach, gdzie występują elementy obracające się z dużą prędkością.

- ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA STANOWISKACH PRACY :

Znaczenie barwy światła :

- wygląd przedmiotu może się zmieniać w zależności od barwy światła

- do oceny stosuje się wskaźnik oddawania barw ()

- charakteryzuje stosunek barwy danego źródła światła do barwy odniesienia (najczęściej światło naturalne).

| Stanowisko, czynność | Wskaźnik oddawania barw |
| --- | --- |
| Kontrola barwy, przemysł tekstylny, poligraficzny, sklepy | Powyżej 90 |
| Biura, przemysł precyzyjny, sale szkolne i wykładowe | 80 - 90 |
| Prace, gdzie rozróżnianie barw nie ma szczególnego znaczenia | 40 - 80 |

Temperatura barwowa – trzy stopnie : ciepłobiała, neutralna i dzienna.

| Ciepłobiała (ciepła) | Neutralna (chłodnobiała) | Dzienna (zimna) |
| --- | --- | --- |
| 2000 – 3300 K | 3300 – 5300 K | 5300 – 6500 K |

  - PODZIAŁ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA :

- żarówki : tradycyjne, halogenowe i kompaktowe

- lampy wyładowcze : indukcyjne, sodowe, świetlówki, rtęciowe.

- POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NA STANOWISKU PRACY :

- pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia

- pomiarów dokonuje się przy użyciu luksomierzy.

Budowa luksomierza :

- głowica pomiarowa (fotometryczna) – wyposażona w fotoogniwo

- układ pomiarowy – miernik prądu fotoelektrycznego i wzmacniacz.

- SKUTKI NIEPRAWIDŁOWEGO DOBORU OŚWIETLENIA NA STANOWISKU PRACY :

- zmęczenie fizyczne oczu i jego następstwa :

- bóle głowy

- łzawienie

- zaczerwienie powiek i spojówek

- pogorszenie zdolności widzenia

- zmęczenie psychiczne :

- odczucie niechęci ogólna ociężałość

- częste nudności, bezsenność, utrata apetyt

- u.